Jährliches Wartungsprotokoll (Anlage 1)

Projektname:

Adresse:

- Optisch befindet sich die einem einwandfreien Zustand (Bitte Fotos beifügen)

- Anzugsdrehmomente der Schraubverbindungen geprüft

- Ballast befindet sich an den im Ballastplan definierten Stellen

- Am Dach sind keine Druckstellen sichtbar, die durch die Anlage verursacht worden sind

- Die Module liegen an den Modulklemmen an

(zwischen Modulklemme und Modul ist kein Spalt vorhanden)

- Die Anlage ist nach dem Montageplan aufgebaut und alle Teile befinden sich an den vorgesehenen Stellen

- Bautenschutzmatten liegen an den geplanten Positionen und sich nicht beschädigt

- Die Ballastwannen sind befreit von Laub und anderem Schmutz, sodass der Wasserablauf gewährleistet ist und keine Staunässe entstehen kann

Wartung wurde durchgeführt von:

Position im Unternehmen:

Datum:

Das Wartungsprotokoll senden Sie bitte an garantie@pollmeier-pv.com

Die jährliche Wartung muss von einem qualifizierten Montageunternehmen durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass der Zustand und die Position der Bautenschutzmatten von der Garantie ausgenommen sind. Wir empfehlen, die Schutzmatten regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls defekte Matten auszutauschen. Falls Mängel auftreten, gelten die Garantiebedingungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen.